| ИНСТРУКЦИЯ О действиях при пожаре и эвакуации в стоматологической клинике адресу: ___________________________________________ | Выписка из инструкции «О пожарной безопасности в стоматологической клинике» Утвержденной приказом №______ от______________ 2015г. |
| --- | --- |

При обнаружении пожара

Оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

Сообщить об обнаружении пожара в городскую пожарную охрану по телефону 01.

При этом необходимо сообщить:

- точный адрес,

- наименование объекта: стоматологическая клиника,

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара,

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны,

- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре.

Организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства. Встретить пожарные подразделения. По прибытии на место пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, о наличии опасных факторов (наличии устройств под напряжением, емкостей с ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и т.п.)

При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить системы общеобменной вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.

При необходимости вызвать скорую помощь.

Эвакуация при пожаре

При возникновении пожара немедленно принять меры по эвакуации пациентов из помещений клиники. С учетом сложившейся обстановки определите наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

Эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Ориентироваться необходимо по знакам эвакуации.

Исключить возможность возвращения пациентов и персонала в помещение, где возник пожар, чем бы это не было мотивировано (оставленные документы, одежда и пр.).

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике, помните, что современные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток.

Правила работы с первичными средствами пожаротушения

Порядок использования порошкового огнетушителя:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания),

- сорвать пломбу, выдернуть чеку за кольцо,

- путем нажатия рычага, огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

При тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя.

Горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх. Наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц.

После применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению. Использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.